## voorblad
| 24 oktober 2022 versie 4.0.0 |  | Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn rood weergegeven.
Hulplijst Gegevensuitwisseling Zwemwater
| De EG-zwemwaterrichtlijn, het protocol “Controle zwemwaterlocaties conform de Europese zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG”, het nieuwe blauwalgenprotocol 2020 (incl. de praktijkuitwerking van de quick-scan) en het “Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden” (Bhvbz, oktober 1984, gewijzigd in 2015) bevatten diverse lijsten en beschrijvingen van chemische stoffen, fysische parameters, bacteriën en typeringen. Daarnaast is er een aantal gangbare parameters die betrekking heeft op de aanwezigheid van (ziekteverwekkende) micro-organismen, en daarmee ook van belang kan zijn voor de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit |  | Toelichting op de tabel: *1 Bij waarnemingen van Chemische Stoffen, Objecten of Biotaxa hoort altijd een grootheid. *2 De opgenomen eenheid heeft de voorkeur, omdat deze in het referentiedocument bij de norm wordt gehanteerd. Andere eenheden in dezelfde dimensie kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend - worden. De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden onder de lijst.
| Om de informatievoorziening rondom de beoordeling van bodem/sediment te stroomlijnen en te kunnen automatiseren is het vaststellen van eenduidige coderingen en omschrijvingen van de relevante parameters (chemische stoffen) en andere domeinwaarden een vereiste. De inhoud van de tabellen in deze flyer is met zorg door het Informatiehuis Water (IHW) in samenwerking met deskundigen samengesteld. |  | *3 Het compartiment geeft het deel van het milieu of het organisme of het medium aan dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Zie tabel met compartimenten onder de lijst.
Deze zorgvuldigheid voorkomt niet dat nieuwe ontwikkelingen en/of inzichten weer kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u vragen, op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via: servicedesk@ihw.nl
Hoedanigheid |  |  | Compartiment
Alleen de in de hulplijst gegevensuitwisseling opgenomen attributen worden hieronder verklaard. |  |  | Alleen de in de hulplijst gegevensuitwisseling opgenomen attributen worden hieronder verklaard.
Code | Omschrijving |  | Omschrijving | Code
NVT | niet van toepassing |  | Oppervlaktewater | OW
nf | opgeloste fractie (bijv. na filtratie) |  | Oever | OR
KVE | uitgedrukt in kolonie vormende eenheden |  | Zwembadwater | ZW
PVE | uitgedrukt in plaque vormende eenheden |  | Drijflaag | DL
MWA | meest waarschijnlijke aantal |  | Lucht | LT
cel | uitgedrukt in cellen
blauwalg | fractie afkomstig van blauwalgen |  | En verder …
toxblauw | fractie afkomstig van toxische blauwalgen |  | De coderingen en omschrijvingen van de waarden in de Aquo-domeintabellen zijn
cryptofy | fractie afkomstig van cryptofyten |  | opgebouwd volgens de Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen:
diatomee | fractie afkomstig van diatomeeën |  | zie www.aquo.nl.
groenalg | fractie afkomstig van groenalgen |  | Het Informatiehuis Water beheert een groot aantal domeintabellen om de uitwisseling
L470nm | gemeten bij golflengte 470 nm |  | van gegevens te standaardiseren, zoals:
L525nm | gemeten bij golflengte 525 nm |  | - Chemische Stof, coderingen en omschrijvingen van ruim 2000 chemische stoffen,
L590nm | gemeten bij golflengte 590 nm |  | met CAS-nummer.
L650nm | gemeten bij golflengte 650 nm |  | - Taxa Waterbeheer Nederland (TWN), een lijst met meer dan 16000 organismen die voor
Cl | uitgedrukt in Chloor |  | het waterbeheer relevant (kunnen) zijn. De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens
CHCl3 | uitgedrukt in chloroform |  | de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de determinatie literatuur.
N | uitgedrukt in Stikstof |  | - Grootheid en Eenheid, volgens het internationale systeem van eenheden (SI-stelsel).
P | uitgedrukt in Fosfor |  | - Apparaten en methoden voor monsterneming en bepaling: Plaatsbepaling, Veld-
PtCo | uitgedrukt volgens PtCo-schaal |  | en Bemonsteringsapparaat, Bemonsteringsmethode, Monsterbewerkingsmethode,
25oC | t.o.v. 25 graden Celsius |  | Waardebepalingsmethode (incl. analysemethodes) en Waardebewerkingsmethode.
36oC | t.o.v. 36 graden Celsius |  | Voor de uitwisseling van (afgeleide) meetgegevens tussen organisaties en
DNAKPN | uitgedrukt in DNA-kopieën |  | informatiesystemen wordt het Informatiemodel IM Metingen toegepast
CaCl2dg | uitgedrukt in calciumchloride / drooggewicht |  | (Zie: https://www.aquo.nl/index.php/IM_Metingen ).
KCldg | uitgedrukt in kaliumchloride / drooggewicht
Het Informatiehuis Water is een samenwerkingverband van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat
om waterinformatie efficiënt en effectief tussen waterpartners te laten stromen en beschikbaar te stellen voor derden.

## lijst zwemwater
24 oktober 2022 versie 4.0.0
Grootheden en parameters voor oppervlaktewater met functie zwemwater
EG Zwemwaterrichtlijn ZWR 2006/7 – nieuw
¦ | Blauwalgenprotocol 2020 - nieuw
¦ | ¦ | Blauwalgenprotocol 2011/2012 - oud
¦ | ¦ | ¦ | Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden - bijlage II: oppervlaktewater
¦ | ¦ | ¦ | ¦
I | I | I | I | Gr.h. / Typ. ID | Groep | Grootheid / Typering Code | Grootheid / Typering Omschrijving | Chem.Stof/Object ID | Chem.Stof/ Object Code | Parameter: *1 ChemischeStof/Object Omschrijving | CAS-nr. | Eenheid Code *2 | Hoedanigheid Code *2 | Comp. Code *3 | Opmerking
X |  |  | X | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3864 | INTTNLETRCCN | Intestinale enterococcen | NVT | n/dl | KVE | OW | Volgens de EG zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG kan de analyse volgens twee methoden worden uitgevoerd; via membraanfiltratie (geeft aantal kolonie vormende eenheden - KVE) of volgens de techniek van de micro titerplaat (geeft het meest waarschijnlijke aantal - MWA).
De norm in de richtlijn wordt uitgedrukt in ‘kve/100 ml’. Daarom is de hoedanigheid in deze lijst gelijk aan ‘KVE’ en niet aan ‘MWA’.*
X |  |  | X | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 700 | E_COLI | Escherichia coli | NVT | n/dl | KVE | OW | zie hierboven
|  | X |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5055 | sMICCTNS | som microcystines | NVT | ug/l | NVT | OW/DL | Microcystine is een voor de mens zeer giftige stof die voornamelijk voorkomt in blauwalgen en kan vrijkomen bij het afsterven van deze bacteriën. Het betreft de analyse van opgelost microcystine in oppervlaktewater en aanwezig in de cellen van algen in de drijflaag zelf. Microcystine is een verzamelnaam voor circa 130 toxines.
|  |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4299 | sANTXNS | som anatoxines | NVT | ug/l | NVT | OW | Anatoxines:neurotoxines o.a. geproduceerd worden door cyanobacteriën
|  |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4615 | sSAXTXNS | som saxitoxines | NVT | ug/l | NVT | OW | Saxitoxines: neurotoxines o.a. geproduceerd worden door cyanobacteriën
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3110 | ANNA | Anabaena | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW/DL | Bedoeld wordt: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3112 | APNI | Aphanizomenon | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW/DL | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4006 | MICY | Microcystis | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW | Let op! Deze parameter betreft de bacterie, niet de stof
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW/DL | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4181 | PLAN | Planktothrix | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW/DL | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4751 | WORO | Woronichinia | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW/DL | Bedoeld wordt: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3685 | GLTR | Gloeotrichia | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW | Komt niet voor in blauwalgenprotocol, maar is aantoonbaar toxisch.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3327 | CYLI | Cylindrospermopsis | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW | Komt niet voor in blauwalgenprotocol, maar is aantoonbaar toxisch.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3111 | ANNO | Anabaenopsis | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW | Komt niet voor in blauwalgenprotocol, maar is aantoonbaar toxisch.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5994 | PHOI | Phormidium [1] | NVT | n/ml | cel | OW | Cyanobacterie/blauwalg komt ook voor in TWN-lijst fytoplankton.
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW | Komt niet voor in blauwalgenprotocol, maar is aantoonbaar toxisch.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW | Bedoeld kan worden: Abundantieklasse uit quickscan (5 klasses)
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie | 5165 | CUSP | Cuspidothrix | NVT | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie | 5166 | OSCL | Oscillatoria [1] | NVT | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie | 5167 | TRDE | Trichodesmium | NVT | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4071 | NTOXSDVMGBAG | Niet-toxische draadvormige blauwalgen | NVT | DIMSLS | NVT | OW | Algensoorten uit de orde der Nostocales en de orde der Oscillatoriales waarvan uit de literatuur niet bekend is dat deze toxines vormen.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4072 | NTOXSBVMGBAG | Niet-toxische bolvormige blauwalgen (chroococcales) | NVT | DIMSLS | NVT | OW | Algensoorten uit de orde der Chroococcales waarvan uit de literatuur niet bekend is dat deze toxines vormen.
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4626 | sTOXSBAGN5 | som 5 Toxische blauwalgen | NVT | n/ml | cel | OW
|  | X |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 6022 | PTOXSBAGN | som potentieel toxische blauwalgen | NVT | n/ml | cel | OW | Het betreft hier toxische blauwalgen zonder nadere specificatie
|  |  |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  |  | DIMSLS | NVT | OW | Waardebereik: Ja/Nee.
| X | X |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 510 | CHLFa | chlorofyl-a | 479-61-8 | ug/l | NVT blauwalg toxblauw groenalg diatomee cryptofy L650nm | OW/DL | Blauwalgenprotocol: ‘cyano-chlorofyl-a is chlorofyl-a afkomstig van blauwalgen’.Dit is dus geen aparte chemische stof (parameter). Dit is de fractie van chlorofyl-a die afkomstig is van blauwalgen. Ook een fractie die afkomstig is van toxische blauwalgen, groenalgen, diatomeeën of cryptofyten kan als een hoedanigheid worden vastgelegd. Met de hoedanigheid kan ook worden vastgelegd welke fractie is gemeten met een bepaalde golflengte.
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3315 | CYANBTE | Cyanobacterie (blauwalg) | NVT | n/ml | cel | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 3322 | CYANBTRDLG | Cyanobacteriedrijflaag | NVT | DIMSLS | NVT | OW
| X | X |  | 3301 | Typ. | CATCANBTRDLG | Categorie Cyanobacteriedrijflaag |  |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | OW | Zie richtlijn 2006/7/EG bijl. I / blauwalgenprotocol. De opeenhoping van cyanobacteriën kent drie categorieën; waardebereik:1 / 2 / 3. Eventueel kan met 0 aangegeven worden dat er geen drijflaag is.
| X | X |  | 4261 | Typ. | RISCNVCANBTR | Risiconiveau cyanobacteriën |  |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | OW | Blauwalgenprotocol: drie risiconiveaus; waardebereik 1 / 2 / 3
|  |  | X | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 744 | FAECLSTCCND | Faecale Streptococcen D | NVT | n/dl | KVE | OW
|  |  | X | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 1464 | SALMNLA | Salmonella | NVT | n/dl | KVE | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 1804 | CLOSTR | Clostridia | NVT | n/dl | NVT | OW | bacterie kan botulisme veroorzaken
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3641 | FSPFAGEN | F-specifieke fagen | NVT | n/dl | PVE | OW | Indicatoren voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende virussen.
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4617 | STAPLCCN | Staphylococcen | NVT | n/dl | KVE | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3299 | CAMPLBTR | Campylobacter | NVT | n/dl | KVE | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid |  |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | OW | waardebereik: Ja/Nee.
|  |  |  | 5890 | Gr.h. | AANTPMSA | Aantal per massa | 3596 | FAECLCLFMN | Faecale coliformen | NVT | n/g | KVE | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4187 | PSEUDMNARGNS | Pseudomonas aeruginosa | NVT | n/dl | KVE | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5007 | HELCBTBTRN | Helicobacter bacteriën | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5162 | HELCBTVGSCFK | Helicobacter - vogel-specifieke stam | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4985 | BACTOIDBTRN | Bacteroides bacteriën | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5160 | BACTOIDHKWSC | Bacteroides - herkauwer-specifieke stam | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5161 | BACTIODHSCFK | Bacteroides - hond-specifieke stam | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5159 | BACTOIDMSCFK | Bacteroides - mens-specifieke stam | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5163 | EPTCHSCFK | Epitheelcel - hond-specifiek | NVT | n/l | DNAKPN | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 3215 | BOTLME | Botulisme | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5138 | TRICBHZA | Trichobilharzia | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5168 | POELSK | Poelslak | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  |  |  | 2918 | Gr.h. | AANTL | Aantal |  |  |  | NVT | n | NVT | OW
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4859 | ZWEMMJK | Zwemmersjeuk | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  |  | X | 1398 | Gr.h. | pH | Zuurgraad |  |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  |  |  | 1522 | Gr.h. | T | Temperatuur |  |  |  | NVT | oC | NVT | OW
|  |  | x | 3081 | Gr.h. | AFWKG | Afwijking | 3886 | KLEUR | Kleur | NVT | DIMSLS | NVT | OW | ZWR 76/160: “Controle op zicht”
Bedoeld wordt: ‘Afwijking Kleur’ met waardebereik: Ja/ Nee
|  |  | X | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4082 | OLE | Olie | NVT | DIMSLS | NVT | OW | ZWR 76/160: “Geen zichtbare laag op het wateroppervlak. Controle op zicht” Bedoeld wordt: ‘Olie aanwezig’ met waardebereik: Ja / Nee
|  |  | x | 3081 | Gr.h. | AFWKG | Afwijking | 3681 | GEUR | Geur | NVT | DIMSLS | NVT | OW | ZWR 76/160: “… afwezigheid van geur. Controle op reuk”
Bedoeld wordt: ‘Afwijking Geur’ met waardebereik: Ja / Nee
|  |  | x | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4315 | SCHUIM | Schuim | NVT | DIMSLS | NVT | OW | waardebereik: Ja / Nee.
Kan betrekking hebben op schuim van biologische oorsprong (Mei-sop ) of van chemische oorsprong (detergenten).
|  |  | X | 3349 | Gr.h. | ZICHT | Doorzicht |  |  |  | NVT | m | NVT | OW
x |  |  | X | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4717 | VUIL | Vuil | NVT | DIMSLS | NVT | OW | waardebereik: Ja / Nee.
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5342 | FAECS | Faeces | NVT | DIMSLS | NVT | OR
|  |  |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5343 | DIERSR | Dierenspoor | NVT | DIMSLS | NVT | OR
|  |  |  | 2918 | Gr.h. | AANTL | Aantal | 3118 | BADGT | Badgast | NVT | n | NVT | OW | Oude code: AANTBGTN (Aantal badgasten in zwemwater)
[14 empty] | OR | Oude code: AANTBGTOSLWD (Aantal badgasten op strand/ligweide)
|  |  |  | 2918 | Gr.h. | AANTL | Aantal | 3788 | HUISDR | Huisdier | NVT | n | NVT | OW | Oude code: AANTHDRIZWTR (Aantal huisdieren in zwemwater)
|  |  |  | 2918 | Gr.h. | AANTL | Aantal | 4711 | VOGL | Vogel | NVT | n | NVT | OW | Oude code: AANTVGILZWTR (Aantal vogels in/langs zwemwater)
* De analysemethodes via membraanfiltratie (NEN-EN-ISO 7899-2 of NEN-EN-ISO 9308-1) geven als resultaat het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE); een hoedanigheid volgens de Aquo-standaard. De gebruikte
methode (ISO-norm) kan worden vastgelegd als Waardebepalingsmethode bij het meetresultaat. De analyse via de micro titerplaat (NEN-EN-ISO 7899-1 of NEN-EN-ISO 9308-3) geeft als resultaat het Meest Waarschijnlijke
Aantal (MWA); ook een hoedanigheid. Het is nog niet duidelijk of resultaten met hoedanigheid MWA vergelijkbaar zijn met de hoedanigheid KVE, zoals de norm in de EG-zwemwaterrichtlijn doet voorkomen.
Badgasten, huisdieren en vogels
De laatste drie/vier parameters zijn van belang vanwege hun invloed op de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater. Nog niet duidelijk is of dit rijtje van badgasten (in of bij het zwemwater), huisdieren en
(water-)vogels compleet is. Overigens wordt in het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ gevraagd om de registratie van het aantal zwemmers en baders. In de huidige hulplijst
gegevensuitwisseling zijn deze twee groepen onder één noemer geschaard: ‘badgasten’.
Note on K9: *1: Parameters kunnen Chemische Stoffen, Objecten of Biotaxa zijn. Bij dit soort parameters hoort altijd een grootheid.
Note on M9: *2: Alle eenheden zijn conform de oorspronkelijke ministeriële regeling (2007); over het algemeen in mg/kg. Deze eenheid wordt echter in de praktijk niet bij alle stoffen gehanteerd. Andere eenheden met dezelfde dimensie, bijv. ug/kg, kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend - worden. De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden onder de lijst
Note on N9: *3: Het SIKB-id uit de SIKB-tabel Lovcomponent is in eerste instantie opgenomen op basis van overeenkomstige CAS-nummers. Vervolgens zijn ontbrekende SIKB-id ‘s bepaald op overeenkomstige omschrijving. Waar in de lijst geen SIKB-id is vermeld kon overeenstemming in chemische stof (nog) niet worden vastgesteld.

## Lijst zwembadwater
24 oktober 2022 versie 4.0.0
Grootheden en parameters voor zwembadwater
Het “Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden” bevat de volgende parameters specifiek voor zwembadwater.
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden – gewijzigd (2015) - bijlage I – Badinrichtingen
¦ | klasse van de parameter
¦ | ¦ | Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden – gewijzigd (2015) - bijlage III – Bassins
¦ | ¦ | ¦ | Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden - bijlage I - Zwembadwater
I | I | I | I | Gr.h. / Typ. ID | Groep | Grootheid / Typering Code | Grootheid / Typering Omschrijving | Chem.Stof/Object ID | Chem.Stof/ Object Code | Parameter: *1 ChemischeStof/Object Omschrijving | CAS-nr. | Eenheid Code *2 | Hoedanigheid Code *2 | Comp. Code *3 | Opmerking
|  |  | 1 | 3852 | Gr.h. | KIEMGTL | Kiemgetal |  |  |  | NVT | n/ml | 36oC | ZW | oude code: KIEMGTL36
|  |  | 7 |  | Gr.h. |  | buffercapaciteit | [6 empty] | ZW | parameter voorlopig niet opgenomen in Aquo ivm onduidelijke definitie
|  |  | 12 | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3496 | CNuzr | cyanuurzuur | 420-05-3 | mg/l | NVT | ZW
|  |  | 13 | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4338 | ozn | ozon | 10028-15-6 | mg/l | NVT | ZW
1 | I |  | 2021-10-09 | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4641 | sVBCl | som vrij beschikbaar chloor | NVT | mg/l | NVT | ZW
2 | III |  | 11 | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 470 | sGBCl | som gebonden beschikbaar chloor | NVT | mg/l | NVT | ZW
|  |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4644 | sVGBCl | som vrij en gebonden beschikbaar chloor | NVT | mg/l | NVT | ZW
3 | III |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4994 | ClO3 | chloraat | 14866-68-3 | mg/l | NVT | ZW
4 | III |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3282 | BrO3 | bromaat | 15541-45-4 | ug/l | NVT | ZW
5 | II |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4621 | sTHM4 | som 4 trihalomethanen TClC1a, TBrC1a, DBrClC1a, DClBrC1a | NVT | ug/l | CHCl3 | ZW
6 | II | 17 | 2 | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 4187 | PSEUDMNARGNS | Pseudomonas aeruginosa | NVT | n/dl | KVE | ZW
7 | II |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3864 | INTTNLETRCCN | Intestinale enterococcen | NVT | n/dl | KVE | ZW
8 | II |  |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 1804 | CLOSTR | Clostridia | NVT | n/dl | KVE | ZW | Bhvbz-gewijzigd: ‘sporen van sulfietresucerenden Clostridia (SSRC)
9 | II | 19 |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 5265 | STAPHLCCARUS | Staphylococcus aureus | NVT | n/dl | KVE | ZW
10 | III |  | 8 | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1638 | urum | ureum | 57-13-6 | mg/l | NVT | ZW
11 | III | 8 |  | 2720. | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1270 | NO3 | nitraat | 14797-55-8 | mg/l | NVT | ZW | Opgelet! Bhvbz-gewijzigd: mg/l en geen mg/l N
12 | II |  | 5 | 921 | Gr.h. | PMV | Kaliumpermanganaat verbruik |  |  |  | NVT | mg/l | O2 | ZW
13 | II |  | 4 | 2031 | Gr.h. | TROEBHD | Troebelheid |  |  |  | NVT | FTU | NVT | ZW | eenheid FTU: Formazine Turbity Unit, gelijk aan FTE en FNU
14 | I | 9 | 6 | 1398 | Gr.h. | pH | Zuurgraad |  |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | ZW
15 | III | 10 |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 374 | HCO3 | waterstofcarbonaat | 71-52-3 | mg/l | NVT | ZW
16 | I | 2 | 3 | 3349 | Gr.h. | ZICHT | Doorzicht |  |  |  | NVT | m | NVT | ZW
17 | III |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 508 | Cl | chloride | 16887-00-6 | mg/l | NVT | ZW
18 | I | 18 | 14 | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 1897 | LEGONLA | Legionella | NVT | n/l | KVE | ZW
19 | II |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5264 | NTCl | stikstoftrichloride | 10025-85-1 | mg/m3 | NVT | LT | Bhvbz-gewijzigd:trichlooramine
20 | I |  |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4338 | ozn | ozon | 10028-15-6 | ug/m3 | NVT | LT
|  | 1 |  | 4712 | Gr.h. | VERZDGGD | Verzadigingsgraad | 1701 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | % | NVT | ZW | Dit is “zuurstofverzadigingspercentage”
|  | 3 |  | 1522 | Gr.h. | T | Temperatuur |  |  |  | NVT | oC | NVT | ZW
|  | 4 |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 289 | NH4 | ammonium | 14798-03-9 | mg/l | NVT | ZW | Opgelet! Bhvbz-gewijzigd: mg/l en geen mg/l N
|  | 5 |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4188 | Ptot | fosfor totaal | NVT | mg/l | NVT | ZW | Opgelet! Bhvbz-gewijzigd: mg/l en geen mg/l P
|  | 6 |  | 3680 | Gr.h. | HH | Hardheid |  |  |  | NVT | mmol/l | NVT | ZW
|  | 7 |  | 3548 | Gr.h. | GELDHD | Geleidendheid |  |  |  | NVT | uS/cm | 25oC | ZW
|  | 11 |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5026 | VISSN | Vissen | NVT | DIMSLS | NVT | ZW | Let op: Nieuwe parametercode en Omschrijving!
|  | 12 |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 4711 | VOGL | Vogel | NVT | DIMSLS | NVT | ZW
|  | 12 |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5266 | RAT | Rat | NVT | DIMSLS | NVT | ZW
|  | 13 |  | 2938 | Gr.h. | AANWZHD | Aanwezigheid | 5267 | SLAK | Slak | NVT | DIMSLS | NVT | ZW
|  | 14 |  | 2720 | Gr.h. | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3643 | FYTPT | Fytoplankton | NVT | ug/l | NVT | ZW
|  | 14 |  | 4719 | Gr.h. | VOLMFTE | Volumefractie |  |  |  |  | mm3/l | NVT | ZW
|  | 15 |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 700 | E_COLI | Escherichia coli | NVT | n/dl | KVE | ZW
|  | 16 |  | 2929 | Gr.h. | AANTPVLME | Aantal per volume | 3864 | INTTNLETRCCN | Intestinale enterococcen | NVT | n/dl | KVE | ZW
Note on K9: *1: Parameters kunnen Chemische Stoffen, Objecten of Biotaxa zijn. Bij dit soort parameters hoort altijd een grootheid.
Note on M9: *2: Alle eenheden zijn conform de oorspronkelijke ministeriële regeling (2007); over het algemeen in mg/kg. Deze eenheid wordt echter in de praktijk niet bij alle stoffen gehanteerd. Andere eenheden met dezelfde dimensie, bijv. ug/kg, kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend - worden. De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden onder de lijst
Note on N9: *3: Het SIKB-id uit de SIKB-tabel Lovcomponent is in eerste instantie opgenomen op basis van overeenkomstige CAS-nummers. Vervolgens zijn ontbrekende SIKB-id ‘s bepaald op overeenkomstige omschrijving. Waar in de lijst geen SIKB-id is vermeld kon overeenstemming in chemische stof (nog) niet worden vastgesteld.