## voorblad
| 21-12-2021– versie 5.5.5. |  | Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn rood weergegeven.
Hulplijst gegevensuitwisseling Oppervlaktewaterkwaliteit KRW
Toelichting op de tabel:
| De volgende documenten bevatten lijsten en beschrijvingen van chemische stoffen en andere (fysische) parameters: - Kaderrichtlijn water (KRW), - EG Richtlijn Prioritaire Stoffen 2013/39/EG, - Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw2009), - Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Rmkrw) |  | Zie uiteg onderstaande * te vinden in de in tabel *1 Somparameters: In de hulplijst zijn de deelparameters van ‘somparameters’ klein/cursief weergegeven in de code en omschrijving.
| Om de informatie-voorziening rondom de Oppervlaktewaterkwaliteit en in het bijzonder voor de KRW te stroomlijnen en te kunnen automatiseren is het vaststellen van de juiste domeinwaarden een vereiste. De inhoud van de tabellen in deze flyer is met zorg door het Informatiehuis Water (IHW) in samenwerking met deskundigen samengesteld. Deze zorgvuldigheid voorkomt niet dat nieuwe ontwikkelingen en/of inzichten weer kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen. |  | *2 De opgenomen eenheid heeft de voorkeur omdat deze in het referentiedocument bij de norm wordt gehanteerd. Andere eenheden met dezelfde dimensie kunnen uiteraard ook gebruikt – en omgerekend – worden. *3 De hoedanigheid is de vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Zie tabel met hoedanigheden.
| De parameters van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) zijn niet in deze parameterlijsten opgenomen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u vragen, op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via |  | Functie zwemwater of drinkwater Oppervlaktewater kan dienen als zwemwater of als grondstof voor drinkwater. Voor oppervlaktewater met deze functies gelden andere kwaliteitsnormen voor dezelfde en andere parameters. Hiervoor zijn aparte Aquo parameterlijsten beschikbaar
servicedesk@ihw.nl
| HOEDANIGHEID |  | En verder …
Alleen de in de hulplijst opgenomen Hoedanigheden worden hieronder verklaard. |  |  | De coderingen en omschrijvingen van de waarden in de Aquo-domeintabellen zijn
Code | Omschrijving | ID | opgebouwd volgens de Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen:
NVT | niet van toepassing | 8 | zie www.aquo.nl.
nf | opgeloste fractie (bijv. na filtratie) | 9 | Het Informatiehuis Water beheert een groot aantal domeintabellen om de uitwisseling
dg | t.o.v. drooggewicht | 1 | van gegevens te standaardiseren, zoals:
TEQ | uitgedrukt in Toxiciteit Equivalenten | 10 | - Chemische Stof, coderingen en omschrijvingen van ruim 2000 chemische stoffen,
CaCO3 | uitgedrukt in Calciumcarbonaat | 130 | met CAS-nummer.
Cnf | uitgedrukt in koolstof / opgeloste fractie | 137 | - Taxa Waterbeheer Nederland (TWN), een lijst met meer dan 16000 organismen die voor
N | uitgedrukt in Stikstof | 357 | het waterbeheer relevant (kunnen) zijn. De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens
Nnf | uitgedrukt in stikstof / opgeloste fractie | 16 | de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de determinatie literatuur.
P | uitgedrukt in Fosfor | 387 | - Grootheid en Eenheid, volgens het internationale systeem van eenheden (SI-stelsel).
Pnf | uitgedrukt in fosfor / opgeloste fractie | 17 | - Apparaten en methoden voor monsterneming en bepaling: Plaatsbepaling, Veld-
en Bemonsteringsapparaat, Bemonsteringsmethode, Monsterbewerkingsmethode,
Waardebepalingsmethode (incl. analysemethodes) en Waardebewerkingsmethode.
Voor de uitwisseling van (afgeleide) meetgegevens tussen organisaties en
informatiesystemen wordt het Informatiemodel IM Metingen toegepast
(Zie: http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/im-metingen/ ).
Het Informatiehuis Water is een samenwerkingverband van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat
om waterinformatie efficiënt en effectief tussen waterpartners te laten stromen en beschikbaar te stellen voor derden.
51384-51-1

## Hulplijst Oppervlaktewaterkwal.
|  |  |  | 21-12-2021– versie 5.5.5. |  |  |  |  | Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn rood weergegeven.
Parameters voor Oppervlaktewaterkwaliteit – met kwaliteitsnormen voor Kaderrichtlijn (Water)
Prioritaire stoffen – uit Bkmw2009 / EG Richtlijn Prioritaire Stoffen (2013/39/EG)
¦ | Specifieke verontreinigende stoffen - uit Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Rmkrw) , bijlage “Indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen (specifieke verontreinigende stoffen)”
¦ | ¦ | Fysisch-chemische parameters KRW
¦ | ¦ | ¦ | Ubiquitair.
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Grootheid-code | Omschrijving | ChemSt / Object ID | ChemischeStof/ Object Code *1 | Parameter >> ChemischeStof of Object Omschrijving | CAS-nr. | Eenheid *2 | HDH *3 | Comp. | Opmerking
1 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 264 | alCl | alachloor | 15972-60-8 | ug/l | NVT | OW
2 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 299 | Ant | antraceen | 120-12-7 | ug/l | NVT | OW
3 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 325 | atzne | atrazine | 1912-24-9 | ug/l | NVT | OW
4 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 342 | Ben | benzeen | 71-43-2 | ug/l | NVT | OW
5 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4592 | sPBDE6 | som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154 | NVT | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS, Annex II: CAS nr. 32534-81-9.
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2315 | PBDE28 | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | ug/l | NVT | OW
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2316 | PBDE47 | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | ug/l | NVT | OW
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2317 | PBDE99 | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | ug/l | NVT | OW
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2323 | PBDE100 | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | ug/l | NVT | OW
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2318 | PBDE153 | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | ug/l | NVT | OW
(5) |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2322 | PBDE154 | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | ug/l | NVT | OW
6 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 441 | Cd | cadmium | 7440-43-9 | ug/l | nf | OW | Richtwaarde afhankelijk van hardheid
6a |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1538 | T4ClC1a | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen PS, wel norm in Annex II
7 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2365 | sC10C13Clakn | som C10-C13-chlooralkanen | 85535-84-8 | ug/l | NVT | OW | Stof in ongedefinieerde verhouding
8 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 487 | Clfvfs | chloorfenvinfos | 470-90-6 | ug/l | NVT | OW
9 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 494 | C2yClprfs | ethylchloorpyrifos | 2921-88-2 | ug/l | NVT | OW
9a |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2254 | sdrin4 | som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin | NVT | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen PS, wel norm in Annex II
(9a) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 268 | aldn | aldrin | 309-00-2 | ug/l | NVT | OW
(9a) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 633 | dieldn | dieldrin | 60-57-1 | ug/l | NVT | OW
(9a) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 704 | endn | endrin | 72-20-8 | ug/l | NVT | OW
(9a) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 907 | idn | isodrin | 465-73-6 | ug/l | NVT | OW
9b |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4384 | sDDX4 | som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE | NVT | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen PS, wel norm in Annex II
(9b) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 113 | 24DDT | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | ug/l | NVT | OW
(9b) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 217 | 44DDT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | ug/l | NVT | OW
(9b) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 215 | 44DDD | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | ug/l | NVT | OW
(9b) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 216 | 44DDE | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | ug/l | NVT | OW
9b |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 217 | 44DDT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | ug/l | NVT | OW
10 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 36 | 12DClC2a | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | ug/l | NVT | OW
11 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 619 | DClC1a | dichloormethaan | 75-09-2 | ug/l | NVT | OW
12 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 382 | DEHP | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | ug/l | NVT | OW
13 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 683 | Durn | diuron | 330-54-1 | ug/l | NVT | OW
14 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2161 | endsfn | endosulfan (som alfa- en beta-isomeer) | 115-29-7 | ug/l | NVT | OW
(14) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 269 | aedsfn | alfa-endosulfan | 959-98-8 | ug/l | NVT | OW
(14) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 365 | bedsfn | beta-endosulfan | 33213-65-9 | ug/l | NVT | OW
15 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 775 | Flu | fluorantheen | 206-44-0 | ug/l | NVT | OW
16 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 861 | HCB | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | ug/l | NVT | OW
17 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2146 | HxClbtDen | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | ug/l | NVT | OW
18 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 849 | sHCH4 | som a-, b-, c- en d-HCH | NVT | ug/l | NVT | OW | In ref.docs: CASnr. 608-73-1. sHCH4 is keuze uit praktijk
(18) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 271 | aHCH | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | ug/l | NVT | OW
(18) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 366 | bHCH | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | ug/l | NVT | OW
(18) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 816 | cHCH | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | ug/l | NVT | OW
(18) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 562 | dHCH | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | ug/l | NVT | OW
19 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 913 | iptrn | isoproturon | 34123-59-6 | ug/l | NVT | OW
20 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1116 | Pb | lood | 7439-92-1 | ug/l | nf | OW
21 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1097 | Hg | kwik | 7439-97-6 | ug/l | nf | OW
22 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1259 | Naf | naftaleen | 91-20-3 | ug/l | NVT | OW
23 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1267 | Ni | nikkel | 7440-02-0 | ug/l | nf | OW
24 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2367 | s4C9yFol | som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt) | 84852-15-3 | ug/l | NVT | OW
(24) |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2364 | 4C9yFol | 4-nonylfenol | 104-40-5 | ug/l | NVT | OW
25 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2366 | 4ttC8yFol | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | ug/l | NVT | OW
26 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1387 | PeClBen | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | ug/l | NVT | OW
27 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1390 | PeClFol | pentachloorfenol | 87-86-5 | ug/l | NVT | OW
28 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 346 | BaP | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | ug/l | NVT | OW
28 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 348 | BbF | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | ug/l | NVT | OW
28 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 353 | BkF | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | ug/l | NVT | OW
28 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 351 | BghiPe | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | ug/l | NVT | OW
28 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 882 | InP | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen norm in Annex II
29 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1480 | simzne | simazine | 122-34-9 | ug/l | NVT | OW
29a |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1536 | T4ClC2e | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen PS, wel norm in Annex II
29b |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1598 | TClC2e | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | ug/l | NVT | OW | EG-richtlijn PS: geen PS, wel norm in Annex II
30 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1712 | TC4ySn | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | ug/l | NVT | OW
31 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4807 | TClBen | trichloorbenzeen | 12002-48-1 | ug/l | NVT | OW
(31) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 26 | 123TClBen | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | ug/l | NVT | OW
(31) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 32 | 124TClBen | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | ug/l | NVT | OW
(31) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 44 | 135TClBen | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | ug/l | NVT | OW
32 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1711 | TClC1a | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | ug/l | NVT | OW
33 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1612 | Tfrlne | trifluraline | 1582-09-8 | ug/l | NVT | OW
34 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 629 | Dcfl | dicofol | 115-32-2 | ug/l | NVT | OW
35 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6040 | slinvertPFOS | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | NVT | ug/l | NVT | OW
(35) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4445 | PFOS | perfluoroctaansulfonzuur (lineair) | 1763-23-1 | ug/l | NVT | OW
(35) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5518 | sverttPFOS | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | NVT | ug/l | NVT | OW
36 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4545 | quinoxfn | quinoxyfen | 124495-18-7 | ug/l | NVT | OW
37 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2160 | sDOxns29 | som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010: als TEQ) | NVT |  |  |  | EG-richtlijn PS: alleen norm voor biota
38 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3127 | acnfn | aclonifen | 74070-46-5 | ug/l | NVT | OW
39 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 375 | bfnx | bifenox | 42576-02-3 | ug/l | NVT | OW
40 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4024 | irgrl | irgarol | 28159-98-0 | ug/l | NVT | OW | Nieuwe EG-richtlijn PS, Annex II: ‘Cybutryne’
41 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 547 | cypmtn | cypermethrin | 52315-07-8 | ug/l | NVT | OW
42 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 624 | DClvs | dichloorvos | 62-73-7 | ug/l | NVT | OW | Was overig relevante stof!
43 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5726 | sabcHBCD | som a-, b- en c-HBCD | NVT | ug/l | NVT | OW
(43) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3146 | aHBCD | alfa-hexabroomcyclododecaan | 134237-50-6 | ug/l | NVT | OW
(43) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3244 | bHBCD | beta-hexabroomcyclododecaan | 134237-51-7 | ug/l | NVT | OW
(43) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3409 | cHBCD | gamma-hexabroomcyclododecaan | 134237-52-8 | ug/l | NVT | OW
44 |  |  | J | CONCTTE | (massa)Concentratie | 6536 | sHpCl1 | som heptachloor en cis-heptachloorepoxide | NVT | ug/l | NVT | OW | Aangepast conform Richtlijn Prioritaire Stofffen
(44) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 853 | HpCl | heptachloor | 76-44-8 | ug/l | NVT | OW
(44) |  |  | - | CONCTTE | (massa)Concentratie | 272 | cHpClepO | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | ug/l | NVT | OW
45 |  |  | n | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1524 | terbtn | terbutrin | 886-50-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 310 | As | arseen | 7440-38-2 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 327 | C2yazfs | ethylazinfos | 2642-71-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 328 | C1yazfs | methylazinfos | 86-50-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3224 | benzCl | benzylchloride | 100-44-7 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1792 | aaDClTol | alfa,alfa-dichloortolueen | 98-87-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 228 | 4ClAn | 4-chlooraniline | 106-47-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3359 | DC4ySn | dibutyltin (kation) | 14488-53-0 | ug/l | NVT | OW | Rmkrw: CASnrs.. 683-18-1, 818-08-6 en 1002-53-5
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 38 | 12DClC3a | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3597 | DClppP | dichloorprop-P | 15165-67-0 | ug/l | NVT | OW | In conceptversies Rmkrw stond hier de stof 24DP
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 653 | Dmtat | dimethoaat | 60-51-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 728 | C2yBen | ethylbenzeen | 100-41-4 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 750 | feNO2ton | fenitrothion | 122-14-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 760 | fenton | fenthion | 55-38-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1114 | linrn | linuron | 330-55-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1127 | malton | malathion | 121-75-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 225 | MCPA | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4137 | mecppP | mecoprop-P | 16484-77-8 | ug/l | NVT | OW | Rmkrw: onjuist CASnr. 93-65-2 (mecoprop)
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1191 | mevfs | mevinfos | 7786-34-7 | ug/l | NVT | OW | Rmkrw: oud CASnr. van cis-mevinfos
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1253 | Mlnrn | monolinuron | 1746-81-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1297 | omtat | omethoaat | 1113-02-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 345 | BaA | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 746 | Fen | fenanthreen | 85-01-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 518 | Chr | chryseen | 218-01-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 738 | C2yprton | ethylparathion | 56-38-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1179 | C1yprton | methylparathion | 298-00-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 507 | Clidzn | chloridazon | 1698-60-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1589 | Tazfs | triazofos | 24017-47-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1591 | TC4yPO4 | tributylfosfaat | 126-73-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1601 | TClfn | trichloorfon | 52-68-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1610 | TFySn | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | ug/l | NVT | OW | Rmkrw: CASnrs. 900-95-8, 639-58-7 en 76-87-9
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1686 | sxyln | som xyleen-isomeren | NVT | ug/l | NVT | OW | Rmkrw: onjuist CASnr. 108-38-3 (1,3-xyleen)
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1341 | 12xyln | 1,2-xyleen | 95-47-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1147 | 13xyln | 1,3-xyleen | 108-38-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1362 | 14xyln | 1,4-xyleen | 106-42-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 340 | bentzn | bentazon | 25057-89-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1565 | Ti | titaan | 7440-32-6 | ug/l | nf | OW | Bij norm ook achtergrondconcentratie
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 386 | B | boor | 7440-42-8 | ug/l | nf | OW | Bij norm ook achtergrondconcentratie
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1637 | U | uranium | 7440-61-1 | ug/l | nf | OW | Bij norm ook achtergrondconcentratie
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1520 | Te | telluur | 13494-80-9 | ug/l | nf | OW | Bij norm ook achtergrondconcentratie
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1692 | Ag | zilver | 7440-22-4 | ug/l | nf | OW | Bij norm ook achtergrondconcentratie
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 5013 | OcC1yccT4slx | octamethylcyclotetrasiloxaan | 556-67-2 | ug/l | NVT | OW | Was: octamethyltetrasiloxaan (code: OcC1yT4slx, CASnr. 1000-05-1). Rmkrw: CASnr. is onjuist
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2304 | abmtne | abamectine | 71751-41-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 289 | NH4 | ammonium | 14798-03-9 | mg/l | N | OW | Norm afhankelijk van pH en T (tabel)
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 301 | Sb | antimoon | 7440-36-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 333 | Ba | barium | 7440-39-3 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 362 | Be | beryllium | 7440-41-7 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 456 | captn | captan | 133-06-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 460 | carbdzm | carbendazim | 10605-21-7 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 492 | Clpfm | chloorprofam | 101-21-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 503 | Cltlrn | chloortoluron | 15545-48-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 517 | Cr | chroom | 7440-47-3 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 563 | dmtn | deltamethrin | 52918-63-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 592 | Daznn | diazinon | 333-41-5 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3655 | DmtnmdP | dimethenamid-P | 163515-14-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3723 | esfvlrt | esfenvaleraat | 66230-04-4 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 745 | fenamfs | fenamifos | 22224-92-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 3768 | fenOxcb | fenoxycarb | 72490-01-8 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 859 | heptnfs | heptenofos | 23560-59-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2306 | imdcpd | imidacloprid | 138261-41-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2233 | lcyhltn | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2453 | C1ymsfrn | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 527 | Co | kobalt | 7440-48-4 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 971 | Cu | koper | 7440-50-8 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1152 | mzCl | metazachloor | 67129-08-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1148 | metbtazrn | metabenzthiazuron | 18691-97-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1185 | metlCl | metolachloor | 51218-45-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1243 | Mo | molybdeen | 7439-98-7 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1406 | pirmcb | pirimicarb | 23103-98-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1408 | C1yprmfs | methylpirimifos | 29232-93-7 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1432 | propxr | propoxur | 114-26-1 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1450 | pyrdbn | pyridaben | 96489-71-3 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4533 | pyrpxfn | pyriproxyfen | 95737-68-1 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1476 | Se | seleen | 7782-49-2 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 2454 | tefbzrn | teflubenzuron | 83121-18-0 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1525 | terC4yazne | terbutylazine | 5915-41-3 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1553 | Tl | thallium | 7440-28-0 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1564 | Sn | tin | 7440-31-5 | ug/l | nf | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1567 | tolcfsC1y | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1642 | V | vanadium | 7440-62-2 | ug/l | NVT | OW
| x |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1693 | Zn | zink | 7440-66-6 | ug/l | nf | OW
|  | x |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 508 | Cl | chloride | 16887-00-6 | mg/l | NVT | OW
|  | x |  | ZICHT | Doorzicht | 3349 |  |  | NVT | m | NVT | OW
|  | x |  | T | Temperatuur | 1522 |  |  | NVT | oC | NVT | OW
|  | x | zoet | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1496 | Ntot | stikstof totaal | NVT | mg/l | N | OW
|  | x | zoet | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4188 | Ptot | fosfor totaal | NVT | mg/l | P | OW
|  | x | zout | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4053 | Nanorg | stikstof anorganisch | NVT | mg/l | Nnf | OW | ‘Nanorg-Nnf’ komt overeen met ‘DIN’
|  | x | zout | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1334 | PO4 | fosfaat | 14265-44-2 | mg/l | Pnf | OW | ‘PO4-Pnf’ komt overeen met ‘DIP’. Hier is geen maatlat voor.
|  | x |  | pH | Zuurgraad | 1398 |  |  | NVT | DIMSLS | NVT | OW
|  | x |  | VERZDGGD | Verzadigingsgraad | 1701 | O2 | zuurstof | 7782-44-7 | % | NVT | OW
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1270 | NO3 | nitraat | 14797-55-8 | mg/l | N / Nnf | OW | evt. deelparameter van Ntot en Nanorg
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1273 | NO2 | nitriet | 14797-65-0 | mg/l | N / Nnf | OW | evt. deelparameter van Ntot en Nanorg
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1271 | sNO3NO2 | som nitraat en nitriet | NVT | mg/l | N / Nnf | OW | evt. deelparameter van Ntot en Nanorg
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 4064 | NKj | stikstof Kjeldahl | NVT | mg/l | N | OW | evt. deelparameter van Ntot
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 289 | NH4 | ammonium | 14798-03-9 | mg/l | N | OW | evt. deelparameter van Nanorg
|  |  |  | SALNTT | Saliniteit | 4103 |  |  | NVT | ‰ | NVT | OW | voor berekening norm Nanorg, Ag(zout), en AC-waarde overgangswateren
|  |  |  | HH | Hardheid | 3680 |  |  | NVT | mg/l | CaCO3 | OW | voor berekening norm Cd
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1318 | Corg | koolstof organisch | NVT | mg/l | Cnf | OW | voor evt. locatiespec. norm bij Cu, Ni en Zn (BLM). ‘Corg-Cnf’ komt overeen met ‘DOC’
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 447 | Ca | calcium | 7440-70-2 | mg/l | nf | OW | voor evt. locatiespec. norm bij Cu, Ni en Zn (BLM)
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1125 | Mg | magnesium | 7439-95-4 | mg/l | nf | OW | voor evt. locatiespec. norm bij Cu, Ni en Zn (BLM)
|  |  |  | CONCTTE | (massa)Concentratie | 1262 | Na | natrium | 7440-23-5 | mg/l | nf | OW | voor evt. locatiespec. norm bij Cu, Ni en Zn (BLM)

## Biota
Parameters voor Oppervlaktewaterkwaliteit – met kwaliteitsnormen voor Biota
Bij een aantal stoffen bestaan ook kwaliteitsnormen. In dat geval is het compartiment Organisme (code: OE).
Prioritaire stoffen – uit Bkmw2009 / EG Richtlijn Prioritaire Stoffen (2013/39/EG)
¦ | Specifieke verontreinigende stoffen - uit Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Rmkrw) , bijlage “Indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen (specifieke verontreinigende stoffen)”
¦ | ¦ | Fysisch-chemische parameters KRW
¦ | ¦ | ¦ | Ubiquitair.
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Grootheid-code | Omschrijving | ChemSt / Object ID | ChemischeStof/ Object Code *1 | Parameter >> ChemischeStof of Object Omschrijving | CAS-nr. | Eenheid *2 | HDH *3 | Comp. | Opmerking
5 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 4592 | sPBDE6 | som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154 | NVT | ug/kg | NVT | OE | EU Annex II: CAS nr. 32534-81-9.
15 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 775 | Flu | fluorantheen | 206-44-0 | ug/kg | NVT | OE
16 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 861 | HCB | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | ug/kg | NVT | OE
17 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2146 | HxClbtDen | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | ug/kg | NVT | OE
21 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1097 | Hg | kwik | 7439-97-6 | ug/kg | NVT | OE
28 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 346 | BaP | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | ug/kg | NVT | OE
34 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 629 | Dcfl | dicofol | 115-32-2 | ug/kg | NVT | OE
35 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 6040 | slinvertPFOS | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | NVT | ug/kg | NVT | OE
(35) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 4445 | PFOS | perfluoroctaansulfonzuur (lineair) | 1763-23-1 | ug/kg | NVT | OE
(35) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 5518 | sverttPFOS | som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren | NVT | ug/kg | NVT | OE
37 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2160 | sDOxns29 | som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010: als TEQ) | NVT | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 90 | PCDD48 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 24 | PCDD54 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 14 | PCDD66 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 20 | PCDD67 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 22 | PCDD70 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 11 | PCDD73 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1289 | PCDD75 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2228 | PCDF83 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 25 | PCDF94 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-41-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 81 | PCDF114 | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 15 | PCDF118 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | 70648-26-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 21 | PCDF121 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 23 | PCDF124 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 79 | PCDF130 | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 12 | PCDF131 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 13 | PCDF134 | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1290 | PCDF135 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1969 | PCB77 | 3,3',4,4'-tetrachloorbifenyl | 32598-13-3 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2713 | PCB81 | 3,4,4',5-tetrachlorobifenyl | 70362-50-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1373 | PCB105 | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | 32598-14-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2714 | PCB114 | 2,3,4,4',5-pentachloorbifenyl | 74472-37-0 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1374 | PCB118 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2711 | PCB123 | 2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl | 65510-44-3 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1967 | PCB126 | 3,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 57465-28-8 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1378 | PCB156 | 2,3,3',4,4',5-hexachloorbifenyl | 38380-08-4 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2712 | PCB157 | 2,3,3',4,4',5'-hexachloorbifenyl | 69782-90-7 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2710 | PCB167 | 2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 52663-72-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 1968 | PCB169 | 3,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 32774-16-6 | ug/kg | TEQ | OE
(37) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 2721 | PCB189 | 2,3,3',4,4',5,5 '-heptachlorobifenyl | 39635-31-9 | ug/kg | TEQ | OE
43 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 5726 | sabcHBCD | som a-, b- en c-HBCD | NVT | ug/kg | NVT | OE
(43) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 3146 | aHBCD | alfa-hexabroomcyclododecaan | 134237-50-6 | ug/kg | NVT | OE
(43) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 3244 | bHBCD | beta-hexabroomcyclododecaan | 134237-51-7 | ug/kg | NVT | OE
(43) |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 3409 | cHBCD | gamma-hexabroomcyclododecaan | 134237-52-8 | ug/kg | NVT | OE
44 |  |  |  | MASSFTE | Massafractie | 6536 | sHpCl1 | som heptachloor en cis-heptachloorepoxide | NVT | ug/kg | NVT | OE
| x |  |  | MASSFTE | Massafractie | 345 | BaA | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | ug/kg | NVT | OE
| x |  |  | MASSFTE | Massafractie | 518 | Chr | chryseen | 218-01-9 | ug/kg | NVT | OE
| x |  |  | MASSFTE | Massafractie | 5013 | OcC1yccT4slx | octamethylcyclotetrasiloxaan | 556-67-2 | ug/kg | NVT | OE